Załącznik nr 2   
do wniosku o płatność   
w ramach Programu Priorytetowego

„Ciepłe Mieszkanie”

w Gminie Głogówek

**Protokół odbioru prac wykonawcy  
w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Głogówek**

1. **DANE OGÓLNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numer umowy o dofinansowanie** |  | |
| **Data i miejsce sporządzenia protokołu** |  | |
| **Imię i nazwisko odbiorcy prac (beneficjenta końcowego)** |  | |
| **Termin wykonania prac (wpisać datę rozpoczęcia i zakończenia )** | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
| **Adres lokalu mieszkalnego w którym wykonano prace** |  | |
| **Nazwa i adres wykonawcy prac (pieczęć firmowa wykonawcy)** |  | |

1. **ZAKRES WYKONANYCH PRAC**

**B.1 ŹRÓDŁO CIEPŁA**

**B.1.1 MONTAŻ NOWEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakup i montaż nowego źródła ciepła** | | |
| **Rodzaj nowego źródła ciepła – wpisać zgodnie z kategorią kosztów kwalifikowanych** |  | |
| **Producent** | **Model** | **Moc [kW]** |
|  |  |  |

**W przypadku kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie potwierdzam, że:**

* kocioł przeznaczony jest wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego
* kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym;
* kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz brak jest możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
* kocioł posiada jedynie automatyczny sposób podawania paliwa;
* kocioł charakteryzuje się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

**W przypadku kotła zagazowującego drewno o podwyższonym standardzie potwierdzam, że :**

* kocioł przeznaczony jest wyłącznie do zagazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zagazowania biomasy w formie drewna kawałkowego
* kocioł nie jest urządzeniem wielopaliwowym;
* kocioł nie posiada rusztu awaryjnego lub przedpaleniska oraz brak jest możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska;
* kocioł posiada jedynie automatyczny sposób podawania paliwa;
* kocioł charakteryzuje się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.

**B.1.2 DEMONTAŻ ŹRÓDŁA CIEPŁA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaj wyłączonych z użytku nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (np. kominek, piec kaflowy, kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny)** | **Liczba zlikwidowanych/ wyłączonych  z użytku źródeł ciepła na paliwo stałe [szt.]** |
|  |  |

**B.2 INSTALACJE, WENTYLACJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji wewnętrznej od przyłącza do źródła ciepła, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła** | **Producent , model**  **(dotyczy wentylacji)** | **Liczba podstawowych elementów np. grzejników/urządzeń/ instalacji** |
| **Rodzaj zamontowanej instalacji**  np.  - nowe grzejniki/ogrzewanie podłogowe  [liczba szt.]  - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła [producent, model centrali]  - instalacja gazowa wewnętrzna od przyłącza do kotła/od zbiornika na gaz do kotła [liczba szt.]  itp. |
|  |  |  |

**B.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj stolarki** | **Ilość [szt.]** | **Stolarka okienna  lub drzwiowa została zamontowana  w pomieszczeniach ogrzewanych i spełnia wymagania WT2021**  **(wpisać TAK lub NIE[[1]](#footnote-1))** |
| Stolarka okienna |  |  |
| Stolarka drzwiowa |  |  |

**Oświadczenia wykonawcy:**

1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz dokumentacją projektową (jeśli dotyczy).
2. Posiadam stosowne uprawnienia/kwalifikacje do zamontowania i/lub uruchomienia nowego źródła ciepła objętego dofinansowaniem.
3. Oświadczam, że prace objęte niniejszym oświadczeniem, zostały wykonane zgodnie   
   z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.   
   (Dz. U. z 2024r. poz. 725, ze zm.), normami i zaleceniami producentów zamontowanych urządzeń.
4. Wszystkie urządzenia oraz materiały, które wskazano w niniejszym protokole zostały zamontowane jako fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to   
   z obowiązujących przepisów prawa - posiadają deklaracje zgodności urządzeń z przepisami   
   z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
5. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac, są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające   
   z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, ze zm.).

.....................................................................................   
data, czytelny podpis wykonawcy, pieczęć

**Oświadczenia beneficjenta końcowego:**

1. Stwierdzam, że prace objęte protokołem, zostały wykonane zgodnie z umową z wykonawcą /zamówieniem i dokonałem ich odbioru bez zastrzeżeń[[2]](#footnote-2).
2. Oświadczam, że informacje zawarte w protokole odbioru prac są prawdziwe oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń, wynikające   
   z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17, ze zm.).

.....................................................................................   
data, czytelny podpis beneficjenta końcowego

1. Wpisanie odpowiedzi NIE oznacza, że stolarka okienna lub drzwiowa została wykonana niezgodnie   
   z umową o dofinansowanie i nie kwalifikuje się do wypłaty dotacji. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niniejszy protokół należy sporządzić po usunięciu stwierdzonych usterek, w sytuacji braku zastrzeżeń ze strony wykonawcy i beneficjenta końcowego. [↑](#footnote-ref-2)